## Conc--Far West Pond
FPI = influent |  | FPS = effluent
BOD (mg/L) |  |  | CD (UG/L) |  |  | COD (mg/L) |  |  | CU (UG/L) |  |  | DP (MG/L) |  |  | FCOL (COL/100mL) |  |  | FSTR (COL/100mL) |  |  | NH3 (mg/L) |  |  | NO23 (mg/L) |  |  | PB (UG/L) |  |  | TKN (MG/L) |  |  | TN (MG/L |  |  | TOC (mg/L) |  |  | TP (MG/L) |  |  | TSS (MG/L) |  |  | VSS (MG/L) |  |  | ZN (UG/L)
EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS | EventID | FPI | FPS
19970617A | 4.3995 |  | 19970617A | 0.5 |  | 19970617A | 45.5579 |  | 19970617A | 4.668 |  | 19970617A | 0.043781 |  | 19970617A | 5609.0681 |  | 19970617A | 87813.6843 |  | 19970617A | 0.15675 |  | 19970617A | 0.3194 |  | 19970617A | 6.7338 |  | 19970617A | 0.73471 |  | 19970617A | 1.0541 |  | 19970617A | 5.3 |  | 19970617A | 0.13432 |  | 19970617A | 99.5409 |  | 19970617A | 13.3031 |  | 19970617A | 39.7962
19970807A | 7.77 | 10.4078 | 19970807A | 0.5 | 0.5 | 19970807A | 77.4372 | 105.7382 | 19970807A | 14.3997 | 19.9287 | 19970807A | 0.069865 | 0.093882 | 19970730A | 22220.9995 |  | 19970807A | 53704.4791 | 102427.573 | 19970807A | 0.234 | 0.16286 | 19970807A | 0.43746 | 0.60801 | 19970807A | 18.2715 | 16.718 | 19970807A | 1.0217 | 1.4784 | 19970807A | 1.4592 | 2.0864 | 19970807A | 7.9322 | 14.5019 | 19970807A | 0.22098 | 0.40825 | 19970807A | 100.1059 | 139.7444 | 19970807A | 24.1695 | 49.0297 | 19970807A | 92.17 | 92.4901
19970922A |  | 6.3627 | 19970922A |  | 0.56258 | 19970922A |  | 87.7062 | 19970922A |  | 12.3494 | 19970922A |  | 0.12779 | 19970807A | 29042.6653 | 17779.4255 | 19970922A |  | 57416.3603 | 19970922A |  | 0.012225 | 19970922A |  | 0.36034 | 19970922A |  | 14.9969 | 19970922A |  | 0.85598 | 19970922A |  | 1.2163 | 19970922A |  | 12.7379 | 19970922A |  | 0.4226 | 19970922A |  | 157.28 | 19970922A |  | 26.4836 | 19970922A |  | 87.357
19970922B | 6.0438 |  | 19970922B | 0.52006 |  | 19970922B | 81.2275 |  | 19970922B | 13.4636 |  | 19970922B | 0.11929 |  | 19970922A |  | 25102.3793 | 19970922B | 54263.4765 |  | 19970922B | 0.013816 |  | 19970922B | 0.32 |  | 19970922B | 19.5226 |  | 19970922B | 0.86169 |  | 19970922B | 1.1817 |  | 19970922B | 9.6916 |  | 19970922B | 0.29703 |  | 19970922B | 135.9462 |  | 19970922B | 34.3985 |  | 19970922B | 115.959
19970923A |  | 5.0802 | 19970923A |  | 0.5 | 19970923A |  | 108.3341 | 19970923A |  | 13.1689 | 19970923A |  | 0.083541 | 19970923A |  | 30638.2108 | 19970923A |  | 37671.974 | 19970923A |  | 0.014801 | 19970923A |  | 0.20025 | 19970923A |  | 19.3694 | 19970923A |  | 0.89875 | 19970923A |  | 1.099 | 19970923A |  | 7.77 | 19970923A |  | 0.41343 | 19970923A |  | 203.5811 | 19970923A |  | 27.123 | 19970923A |  | 84.7921
19971007A | 7.5678 |  | 19971007A | 0.5 |  | 19971007A | 49.7808 |  | 19971007A | 10.3041 |  | 19971007A | 0.083653 |  | 19971007A | 16125.633 |  | 19971007A | 141107.7596 |  | 19971007A | 0.15074 |  | 19971007A | 0.34398 |  | 19971007A | 17.2418 |  | 19971007A | 0.87196 |  | 19971007A | 1.2159 |  | 19971007A | 5.9158 |  | 19971007A | 0.17921 |  | 19971007A | 107.1762 |  | 19971007A | 18.9224 |  | 19971007A | 86.3417
19971008A | 3.6887 |  | 19971008A | 0.5 |  | 19971008A | 29.9961 |  | 19971008A | 1.4339 |  | 19971008A | 0.062348 |  | 19971008A | 64598.7616 |  | 19971008A | 77767.8725 |  | 19971008A | 0.055666 |  | 19971008A | 0.24723 |  | 19971008A | 10.38 |  | 19971008A | 0.28516 |  | 19971008A | 0.53238 |  | 19971008A | 4.3869 |  | 19971008A | 0.16576 |  | 19971008A | 56.9595 |  | 19971008A | 10.81 |  | 19971008A | 35.0537
19971009A | 2.251 |  | 19971009A | 0.5 |  | 19971009A | 19.0911 |  | 19971009A | 1 |  | 19971009A | 0.068241 |  | 19971009A | 64738.6942 |  | 19971009A | 123314.2836 |  | 19971009A | 0.03251 |  | 19971009A | 0.14892 |  | 19971009A | 7.1184 |  | 19971009A | 0.97624 |  | 19971009A | 1.1252 |  | 19971009A | 2.251 |  | 19971009A | 0.13685 |  | 19971009A | 70.984 |  | 19971009A | 10.116 |  | 19971009A | 20.7158
19971219A | 7 |  | 19971219A | 0.5 |  | 19971219A | 31 |  | 19971219A | 5.805 |  | 19971219A | 0.049999 |  | 19971219A | 3000 |  | 19971219A | 30000 |  | 19971219A | 0.25999 |  | 19971219A | 0.24 |  | 19971219A | 7.799 |  | 19971219A | 1.04 |  | 19971219A | 1.28 |  | 19971219A | 5.31 |  | 19971219A | 0.15 |  | 19971219A | 65 |  | 19971219A | 15 |  | 19971219A | 74.61
19971220A |  | 3.1248 | 19971220A |  | 0.5 | 19971220A |  | 27.539 | 19971220A |  | 5.9139 | 19971220A |  | 0.10132 | 19971220A |  | 12467.3143 | 19971220A |  | 36064.0511 | 19971220A |  | 0.091115 | 19971220A |  | 0.23347 | 19971220A |  | 5.3352 | 19971220A |  | 0.4397 | 19971220A |  | 0.67317 | 19971220A |  | 3.1311 | 19971220A |  | 0.1644 | 19971220A |  | 22.8722 | 19971220A |  | 6.243 | 19971220A |  | 39.2587
19971220B | 7.158 |  | 19971220B | 0.5 |  | 19971220B | 36.6478 |  | 19971220B | 4.4937 |  | 19971220B | 0.12208 |  | 19971220B | 13919.4282 |  | 19971220B | 47483.9337 |  | 19971220B | 0.16463 |  | 19971220B | 0.22043 |  | 19971220B | 8.3792 |  | 19971220B | 0.38688 |  | 19971220B | 0.60731 |  | 19971220B | 2.3683 |  | 19971220B | 0.13487 |  | 19971220B | 64.6479 |  | 19971220B | 12.1611 |  | 19971220B | 41.6811
19980106A | 3.0411 | 2.4392 | 19980106A | 0.5618 | 0.71475 | 19980106A | 22.1037 | 17.6409 | 19980106A | 6.7124 | 3.5331 | 19980106A | 0.0835 | 0.085232 | 19980106A | 47262.0161 | 24710.507 | 19980106A | 258127.3825 | 82335.2285 | 19980106A | 0.14533 | 0.092517 | 19980106A | 0.26538 | 0.23609 | 19980106A | 9.7286 | 5.1723 | 19980106A | 0.46707 | 0.37125 | 19980106A | 0.73245 | 0.60735 | 19980106A | 3.0149 | 3.3834 | 19980106A | 0.098593 | 0.092215 | 19980106A | 76.1875 | 30.1532 | 19980106A | 13.6272 | 6.1543 | 19980106A | 52.7963 | 34.5294
19980131A | 5.9516 | 6.4517 | 19980131A | 0.5 | 0.5 | 19980131A | 67.1912 | 51.6777 | 19980131A | 10.7157 | 8.9815 | 19980131A | 0.10567 | 0.12043 | 19980131A | 6318.5698 | 6560.8315 | 19980131A | 72149.1347 | 54061.3314 | 19980131A | 0.41264 | 0.32515 | 19980131A | 0.71455 | 0.87977 | 19980131A | 5.204 | 4.5054 | 19980131A | 1.0407 | 0.89259 | 19980131A | 1.7552 | 1.7724 | 19980131A | 6.3814 | 7.7188 | 19980131A | 0.1845 | 0.19461 | 19980131A | 40.3416 | 48.3005 | 19980131A | 11.6442 | 11.2363 | 19980131A | 72.8333 | 56.8556
19980214A | 5.8808 | 4.6626 | 19980214A | 0.5 | 0.5 | 19980214A | 47.253 | 23.9515 | 19980214A | 13.5715 | 9.204 | 19980214A | 0.073822 | 0.1184 | 19980214A | 4312.3734 | 6000 | 19980214A | 50000 | 30000 | 19980214A | 0.36226 | 0.13331 | 19980214A | 0.64247 | 0.63325 | 19980214A | 14.6602 | 7.7175 | 19980214A | 1.0281 | 0.84958 | 19980214A | 1.6706 | 1.4828 | 19980214A | 4.4412 | 14.2632 | 19980214A | 0.1374 | 0.14663 | 19980214A | 72.0792 | 38.3698 | 19980214A | 17.6389 | 9.4788 | 19980214A | 89.369 | 50.7886
19980221A | 4.2217 | 2.9398 | 19980221A | 0.5 | 0.5 | 19980221A | 41.4206 | 30.2213 | 19980221A | 8.9121 | 4.2469 | 19980221A | 0.066868 | 0.060968 | 19980221A | 18432.66 | 16215.0054 | 19980221A | 81262.6001 | 31318.771 | 19980221A | 0.081877 | 0.10694 | 19980221A | 0.31682 | 0.36761 | 19980221A | 13.4691 | 6.6247 | 19980221A | 0.80106 | 0.35694 | 19980221A | 1.1179 | 0.72454 | 19980221A | 8.3701 | 2.7486 | 19980221A | 0.18933 | 0.15056 | 19980221A | 135.1637 | 53.6912 | 19980221A | 24.7562 | 8.4933 | 19980221A | 81.3012 | 43.2261
19980225A |  | 4.4347 | 19980225A |  | 0.5 | 19980225A |  | 26.0028 | 19980225A |  | 5.3937 | 19980225A |  | 0.071826 | 19980225A |  | 12485.7309 | 19980225A |  | 25110.4257 | 19980225A |  | 0.1071 | 19980225A |  | 0.36261 | 19980225A |  | 6.1255 | 19980225A |  | 0.38855 | 19980225A |  | 0.75116 | 19980225A |  | 4.5641 | 19980225A |  | 0.1396 | 19980225A |  | 49.3106 | 19980225A |  | 9.7841 | 19980225A |  | 40.7968
19980330A | 20.1962 | 19.909 | 19980330A | 0.5 | 0.5 | 19980330A | 64.4796 | 54.6779 | 19980330A | 9.8358 | 6.2293 | 19980330A | 0.12645 | 0.099998 | 19980330A | 9151.5611 | 28450.8631 | 19980330A | 49360.16 | 68322.1093 | 19980330A | 0.42205 | 0.065606 | 19980330A | 0.37848 | 0.33372 | 19980330A | 8.1921 | 6.6855 | 19980330A | 1.0639 | 0.70098 | 19980330A | 1.4423 | 1.0347 | 19980330A | 10.8504 | 15.0462 | 19980330A | 0.25926 | 0.15932 | 19980330A | 99.8007 | 64.6697 | 19980330A | 22.8308 | 17.3749 | 19980330A | 76.8607 | 57.7132
19980704A | 5.7762 |  | 19980704A | 0.5 |  | 19980704A | 47.0814 |  | 19980704A | 9.2308 |  | 19980704A | 0.068505 |  | 19980910A | 13029.4418 |  | 19980704A | 122833.536 |  | 19980704A | 0.23042 |  | 19980704A | 0.32548 |  | 19980704A | 7.8611 |  | 19980704A | 0.81798 |  | 19980704A | 1.1435 |  | 19980704A | 4.6957 |  | 19980704A | 0.23025 |  | 19980704A | 213.34 |  | 19980704A | 19.0303 |  | 19980704A | 65.8955
19980910A | 3.7037 |  | 19980910A | 0.5 |  | 19980910A | 54.0682 |  | 19980910A | 5.719 |  | 19980910A | 0.10025 |  | 19980911A |  | 15354.6073 | 19980910A | 90693.0407 |  | 19980910A | 0.10335 |  | 19980910A | 0.26448 |  | 19980910A | 5.6621 |  | 19980910A | 0.37787 |  | 19980910A | 0.64235 |  | 19980910A | 5.3384 |  | 19980910A | 0.17372 |  | 19980910A | 85.5625 |  | 19980910A | 16.0497 |  | 19980910A | 57.2722
19980911A |  | 2.5537 | 19980911A |  | 0.6027 | 19980911A |  | 33.0272 | 19980911A |  | 7.9313 | 19980911A |  | 0.15045 |  |  |  | 19980911A |  | 39656.4732 | 19980911A |  | 0.051939 | 19980911A |  | 0.31182 | 19980911A |  | 5.1559 | 19980911A |  | 0.53878 | 19980911A |  | 0.85059 | 19980911A |  | 10.0188 | 19980911A |  | 0.17101 | 19980911A |  | 14.671 | 19980911A |  | 4.0073 | 19980911A |  | 47.2837

## Conc--Jolleyville Road Pond
JVE = effluent | JVI = influent
| BOD (mg/L) |  |  | CD (UG/L) |  |  | COD (mg/L) |  |  | CU (UG/L) |  |  | DP (MG/L) |  |  | FCOL (COL/100mL) |  |  | FE (UG/L) |  |  | FSTR (COL/100mL) |  |  | NH3 (mg/L) |  |  | NO23 (mg/L) |  |  | OG (MG/L) |  |  | PB (UG/L) |  |  | TDS (MG/L) |  |  | TKN (MG/L) |  |  | TN (MG/L |  |  | TOC (mg/L) |  |  | TP (MG/L) |  |  | TSS (MG/L) |  |  | VSS (MG/L) |  |  | ZN (UG/L)
| EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI | EventID | JVE | JVI
| 19880520A | 8.6146 | 9.389 | 19941104A |  | 0.44648 | 19880520A | 42.9889 |  | 19880520A | 11.3746 |  | 19941104A |  | 0.03866 | 19880520A | 315.0448 | 133.0491 | 19880520A | 448.9217 | 468.9679 | 19880520A | 2026.562 | 3115.0743 | 19880520A | 0.21573 |  | 19880520A | 0.31347 |  | 19971219A |  | 8 | 19880520A | 4.5836 |  | 19880520A | 184.4306 | 97.2673 | 19880520A | 0.51904 |  | 19880520A | 0.83252 |  | 19880520A | 16.8392 | 10.1901 | 19880520A | 0.18797 |  | 19880520A | 136.9236 |  | 19941104A |  | 19.4141 | 19880520A | 25.39
| 19880529A | 6.1622 | 11.9236 | 19941115A |  | 1.5 | 19880529A | 40.9788 | 42.9226 | 19880529A | 14.5663 | 33.4498 | 19941115A |  | 0.11 | 19880529A | 5812.0116 | 248.2576 | 19880529A | 397.2516 | 514.6205 | 19880529A | 2012.7044 | 6245.901 | 19880529A | 0.11351 | 0.43146 | 19880529A | 0.93164 | 0.33354 | 19971220A | 8 | 8 | 19880529A | 2.1214 | 39.438 | 19880529A | 107.5742 | 97.0673 | 19880529A | 0.51675 | 0.5145 | 19880529A | 1.4484 | 0.84804 | 19880529A | 13.6232 | 12.3568 | 19880529A | 0.036902 | 0.16509 | 19880529A | 34.5536 | 990.1249 | 19941115A |  | 52 | 19880529A | 44.888 | 88.927
| 19880601A | 2.8423 | 3.4459 | 19950112A | 0.58293 |  | 19880601A | 6.3917 | 11.2142 | 19880601A | 14.2141 | 21.9045 | 19950112A | 0.06864 |  | 19880601A | 5565.7337 | 14611.2443 | 19880601A | 234.1052 | 437.0715 | 19880601A | 5357.6291 | 13308.0979 | 19880601A | 0.066851 | 0.14052 | 19880601A | 0.22246 | 0.13699 | 19971220B | 8 |  | 19880601A | 6.0143 | 31.5994 | 19880601A | 66.0047 | 30.7842 | 19880601A | 0.24059 | 0.33815 | 19880601A | 0.46305 | 0.47515 | 19880601A | 2.9766 | 3.0246 | 19880601A | 0.10023 | 0.13908 | 19880601A | 25.3854 | 204.1919 | 19950112A | 0.7522 |  | 19880601A | 13.6698 | 59.7487
| 19880602A | 2.0312 | 5.0015 | 19950312A |  | 0.42519 | 19880602A | 10.7093 | 18.4441 | 19880602A | 15.0442 | 27.4208 | 19950312A |  | 0.01 | 19880602A | 1179.5304 | 1186.0152 | 19880602A | 193.9416 | 387.3923 | 19880602A | 7150.6894 | 14676.5075 | 19880602A | 0.089713 | 0.34569 | 19880602A | 0.31139 | 0.29227 | 19980131A | 8 | 8 | 19880602A | 3.0864 | 51.3639 | 19880602A | 64.5207 | 38.0812 | 19880602A | 0.040001 |  | 19880602A | 0.35139 |  | 19880602A | 3.0101 | 5.7393 | 19880602A | 0.070317 | 0.21742 | 19880602A | 21.8149 | 422.9933 | 19950312A |  | 21.2565 | 19880602A | 16.8721 | 67.7498
| 19880602B |  | 3.5505 | 19950313A | 0.2456 |  | 19880602B |  | 12.2083 | 19880602B |  | 21.6508 | 19950313A | 0.026749 |  | 19880602B |  | 2104.8228 | 19880602B |  | 290.3586 | 19880602B |  | 6285.1195 | 19880811A | 0.066326 | 0.55587 | 19880602B |  | 0.33375 | 19980330A | 2.6771 | 3.8076 | 19880602B |  | 3.7141 | 19880602B |  | 38.6084 | 19880811A | 0.27504 | 1.4251 | 19880603A |  | 1.41 | 19880603A |  | 19 | 19880602B |  | 0.11188 | 19880602B |  | 230.689 | 19950313A | 2.1769 |  | 19880602B |  | 54.0623
| 19880603A |  | 12 | 19950404A | 0.27369 | 0.84338 | 19880811A | 41.897 | 110.6747 | 19880811A | 5.6576 | 12.8553 | 19950404A | 0.028716 | 0.010248 | 19880603A |  | 300 | 19880603A |  | 470 | 19880603A |  | 11199.9998 | 19880930A |  | 0.22899 | 19880811A | 0.86735 | 0.4091 |  |  |  | 19880811A | 28.7001 | 46.268 | 19880603A |  | 110 | 19880930A |  | 0.78267 | 19880811A | 1.1424 | 1.8342 | 19880811A | 24.5105 | 39.2653 | 19880811A | 0.081069 | 0.35889 | 19880811A | 288.0283 | 269.1069 | 19950404A | 1.1222 | 77.157 | 19880811A |  | 161.6424
| 19880811A |  | 14.465 | 19950404B |  | 0.42009 | 19880930A |  | 124.1411 | 19880930A |  | 13.4668 | 19950404B |  | 0.035954 | 19880811A | 12000 | 16444.9117 | 19880811A | 594.9159 | 2693.1135 | 19880811A | 1550.6383 | 5051.3346 | 19881031A | 0.048695 | 0.19099 | 19880930A |  | 0.38481 |  |  |  | 19880930A |  | 24.5301 | 19880811A | 41.0051 | 185.0712 | 19881031A | 0.55101 | 0.65082 | 19880930A |  | 1.1675 | 19880930A |  | 31.422 | 19880930A |  | 0.19547 | 19880930A |  | 122.8597 | 19950404B |  | 37.5569 | 19880930A |  | 146.4003
| 19880930A |  | 9.2792 | 19950405A |  | 0.35639 | 19881031A | 47.7345 | 53.3974 | 19881031A |  | 18.0882 | 19950405A |  | 0.040914 | 19880930A |  | 9735.1005 | 19880930A |  | 1306.8268 | 19880930A |  | 24147.4757 | 19890129A |  | 0.13094 | 19881031A | 0.8927 | 0.28768 |  |  |  | 19881031A |  | 21 | 19880930A |  | 62.9151 | 19890129A |  | 0.58544 | 19881031A | 1.4437 | 0.93849 | 19881031A | 18.985 | 17.5197 | 19881031A | 0.58751 | 0.034546 | 19881031A | 16.6113 | 52.679 | 19950405A |  | 32.4622 | 19881031A |  | 52.5311
| 19881031A | 4.8761 | 4.5764 | 19950508A | 0.21371 | 0.20852 | 19890129A |  | 35.4729 | 19890129A |  | 5.8979 | 19950518A | 0.031838 |  | 19881031A |  | 2000 | 19881031A | 231.8217 | 869.2848 | 19881031A |  | 17773.7546 | 19890328A |  | 0.19827 | 19890129A |  | 0.099967 |  |  |  | 19890129A |  | 36.0867 | 19881031A | 145.264 | 135.4088 | 19890328A |  | 1.4345 | 19890129A |  | 0.6854 | 19890129A |  | 14.0898 | 19890129A |  | 0.13014 | 19890129A |  | 151.8131 | 19950508A | 1.5833 | 15.0547 | 19890129A |  | 62.3359
| 19890328A |  | 25.325 | 19950518A | 1 |  | 19890328A |  | 66.5083 | 19890328A |  | 103.4131 | 19950518B | 0.015996 |  | 19890129A |  | 79.963 | 19890129A |  | 1694.4555 | 19890129A |  | 1640.4927 | 19890413A | 0.051776 | 0.25611 | 19890419A | 0.56035 |  |  |  |  | 19890328A |  | 474.4919 | 19890129A |  | 59.4102 | 19890413A | 0.47185 | 0.67336 | 19890413A |  | 0.93629 | 19890328A |  | 33.8116 | 19890328A |  | 0.37058 | 19890328A |  | 668.2689 | 19950518A | 1.5301 |  | 19890328A |  | 963.1335
| 19890413A | 1.3618 | 3.6972 | 19950518B | 1 |  | 19890413A | 31.1084 | 44.5128 | 19890419A | 3.9832 |  | 19950531A |  | 0.078628 | 19890301A |  | 24.2021 | 19890301A | 1302.9442 |  | 19890328A | 6616.1311 | 10000 | 19890419A | 0.050698 |  | 19890505A | 0.77137 | 0.37848 |  |  |  | 19890419A | 5.4125 |  | 19890301A | 124.5008 |  | 19890419A | 0.34013 |  | 19890419A | 0.90049 |  | 19890413A | 10.1696 | 14.7822 | 19890413A | 0.072749 | 0.14213 | 19890413A | 10.8476 | 138.9439 | 19950518B | 0.25 |  | 19890419A | 10.8876
| 19890419A | 2.0405 |  | 19950531A |  | 1 | 19890419A | 17.2769 |  | 19890505A | 6.6377 | 10.8092 | 19950611A | 0.076123 | 0.059201 | 19890328A | 464.1776 | 1198.9419 | 19890328A |  | 28160.5025 | 19890413A | 705.3113 | 5304.4657 | 19890505A | 0.038261 | 0.42969 | 19890510A | 0.64113 | 0.38016 |  |  |  | 19890505A | 5.6723 | 23.5544 | 19890328A | 113.0428 | 580.9123 | 19890505A | 0.35961 | 0.95169 | 19890505A | 1.131 | 1.3302 | 19890419A | 5.8735 |  | 19890419A | 0.066449 |  | 19890419A | 13.7049 |  | 19950531A |  | 12.2636 | 19890505A | 23.8705 | 88.3192
| 19890505A | 1.4098 | 4.7718 | 19950611A | 1 | 1 | 19890505A | 29.2357 | 67.8597 | 19890510A | 2.9553 | 13.3576 | 19950730A | 0.096499 | 0.14694 | 19890413A | 21.4496 | 153.575 | 19890413A | 376.2354 | 2065.8718 | 19890419A | 1247.575 |  | 19890510A |  | 0.57954 | 19890513A | 0.55214 | 0.32148 |  |  |  | 19890510A | 31.3857 | 49.9263 | 19890413A | 165.5508 | 144.826 | 19890510A |  | 0.94439 | 19890510A |  | 1.3246 | 19890505A | 9.7929 | 23.3195 | 19890505A | 0.057943 | 0.14487 | 19890505A | 6.2016 | 121.7535 | 19950611A | 1.9449 | 9.6488 | 19890510A | 26.6375 | 145.6454
| 19890510A | 1.063 |  | 19950730A | 0.2 | 0.29232 | 19890510A |  | 65.83 | 19890513A | 3.9075 | 7.7483 | 19950731B | 0.053837 |  | 19890419A | 102.5989 |  | 19890419A | 411.2805 | 3350.7526 | 19890505A | 2764.8392 | 9380.6755 | 19890513A | 0.048111 | 0.55253 | 19890516A |  | 2.18 |  |  |  | 19890513A | 5.8095 | 25.6987 | 19890419A | 371.3036 | 335.5302 | 19890513A | 0.2617 | 0.92319 | 19890513A | 0.81383 | 1.2447 | 19890520A |  | 15.6414 | 19890510A |  | 0.17855 | 19890510A | 7.8919 | 120.0418 | 19950730A | 2.0199 | 31.9717 | 19890513A | 27.4675 | 102.3306
| 19890513A |  | 4.7735 | 19950731B | 0.2 |  | 19890513A | 10.4278 | 46.5427 | 19890516A |  | 10 | 19951117A | 0.078031 | 0.089023 | 19890505A | 516.9627 |  | 19890505A | 261.5829 | 1434.0301 | 19890510A | 460.0756 | 5317.1545 | 19890516A |  | 0.28 | 19890517A |  | 0.19878 |  |  |  | 19890516A |  | 18 | 19890505A | 180.7517 | 112.1313 | 19890516A |  | 1.16 | 19890516A |  | 3.34 | 19890611A | 7.2129 | 17.9932 | 19890513A | 0.06087 | 0.15867 | 19890513A | 2.3098 | 135.3499 | 19950731B | 1 |  | 19890516A |  | 128
| 19890516A |  | 11.6 | 19951117A | 0.26116 | 1.335 | 19890516A |  | 54 | 19890517A |  | 8.4667 | 19960326A | 0.14116 | 0.22223 | 19890510A | 76.3206 | 105.2764 | 19890510A | 314.2381 | 2014.8882 | 19890512A |  | 17600 | 19890517A |  | 0.40315 | 19890520A |  | 0.4008 |  |  |  | 19890517A |  | 32.1707 | 19890510A | 230.9769 | 208.4665 | 19890517A |  | 0.81363 | 19890517A |  | 1.0124 | 19890613A | 7.8154 | 10.9205 | 19890516A |  | 0.16 | 19890516A |  | 145 | 19951117A | 0.75429 | 26.5897 | 19890517A |  | 75.2575
| 19890517A |  | 2.4274 | 19960326A | 0.15 | 1.1705 | 19890517A |  | 21.509 | 19890520A |  | 40.0264 | 19960405A |  | 0.16279 | 19890512A |  | 2000 | 19890512A |  | 1190 | 19890513A | 1396.5294 | 5263.8771 | 19890520A |  | 0.58949 | 19890611A | 3.6577 | 0.69614 |  |  |  | 19890520A |  | 44.2224 | 19890512A |  | 124 | 19890520A |  | 1.2827 | 19890520A |  | 1.6835 | 19890801A | 18.0658 |  | 19890517A |  | 0.15392 | 19890517A |  | 122.341 | 19960326A | 2.8183 | 49.7047 | 19890520A |  | 180.2494
| 19890520A |  | 7.5658 | 19960405A |  | 1.2796 | 19890520A |  | 77.7922 | 19890611A | 6.0179 | 15.1372 | 19960422A | 0.12507 |  | 19890513A | 133.0055 | 391.7666 | 19890513A | 163.0389 | 2307.012 | 19890516A |  | 9999.9998 | 19890611A | 0.082778 | 0.5724 | 19890613A | 0.75052 |  |  |  |  | 19890611A | 5.1305 | 34.5657 | 19890513A | 133.1253 | 223.8726 | 19890611A | 0.95728 | 2.2302 | 19890611A | 4.615 | 2.9263 | 19890815A | 20.1837 |  | 19890520A |  | 0.16217 | 19890520A |  | 111.2646 | 19960405A |  | 65.4979 | 19890611A | 109.8889 | 200.8801
| 19890611A | 4.4209 |  | 19960422A | 0.2 |  | 19890611A | 46.498 | 148.3187 | 19890613A | 2.9231 | 9.6426 | 19970425A | 0.059432 | 0.081796 | 19890516A |  | 2000 | 19890516A |  | 3079.9999 | 19890517A |  | 8690.8199 | 19890613A | 0.11933 | 0.35311 | 19890801A | 0.20713 |  |  |  |  | 19890613A | 6.0374 | 26.5912 | 19890516A |  | 499 | 19890613A | 0.31662 | 0.9831 | 19890613A | 1.0671 |  | 19891007A | 10.6224 | 23.8409 | 19890611A | 0.13684 | 0.43009 | 19890611A | 40.9577 | 909.1126 | 19960422A | 0.8533 |  | 19890613A | 15.2154 | 85.7669
| 19890613A | 1.3925 | 4.7876 | 19970425A | 0.5 | 0.5 | 19890613A | 15.7378 | 59.041 | 19890801A | 4.7576 |  | 19970426A | 0.051179 | 0.048689 | 19890517A |  | 1188.3934 | 19890517A |  | 1726.1945 | 19890611A | 6569.9467 | 10826.7485 | 19890801A | 0.076674 |  | 19890815A | 1.7319 | 1.2166 |  |  |  | 19890801A | 6.3499 |  | 19890517A |  | 300.8307 | 19890801A | 0.62497 |  | 19890801A | 0.83211 |  | 19891030A |  | 42.9306 | 19890613A | 0.052669 | 0.24116 | 19890613A | 17.304 | 258.6231 | 19970425A | 0.41179 | 26.453 | 19890801A | 30.373
| 19890801A | 3.1717 |  | 19970426A | 0.5 | 0.5 | 19890801A | 49.1061 |  | 19890815A | 5.4574 | 23.2249 | 19970509A | 0.029793 | 0.25627 | 19890611A | 1086.4942 |  | 19890520A |  | 2108.449 | 19890613A | 1958.2608 | 6899.3067 | 19890815A | 0.11223 |  | 19891007A | 0.82708 | 0.51063 |  |  |  | 19890815A | 4.0745 | 51.5433 | 19890520A |  | 48.951 | 19890815A | 0.88852 |  | 19890815A | 2.6204 |  | 19891122A | 15.9405 | 14.3945 | 19890801A | 0.11209 |  | 19890801A | 29.354 |  | 19970426A | 0.25 | 18.9854 | 19890815A | 22.5803 | 266.0213
| 19890815A | 4.1596 |  | 19970509A | 0.5 | 0.5 | 19890815A | 39.1684 |  | 19891007A | 2.7989 | 7.2559 |  |  |  | 19890613A | 625.4257 | 1489.3106 | 19890611A | 1198.1928 | 10607.4801 | 19890801A | 1126.7402 |  | 19891007A | 0.30345 | 0.088961 | 19891030A |  | 0.2441 |  |  |  | 19891007A | 4 | 20.5098 | 19890611A | 200.6867 | 469.9355 | 19891007A | 1.1277 | 0.56085 | 19891007A | 1.9548 | 1.0715 | 19900218A | 4.0068 | 10.7096 | 19890815A | 0.12853 |  | 19890815A | 41.2069 | 658.6353 | 19970509A | 0.28591 | 17.5413 | 19891007A | 14.9726 | 121.0306
| 19891007A | 4.6412 |  | 19970909A |  | 1.416 | 19891007A | 36.6222 | 87.0107 | 19891030A |  | 10.889 |  |  |  | 19890801A | 3823.0342 |  | 19890613A | 583.9801 | 4600.1599 | 19890815A | 1283.1129 | 2743.2692 | 19891030A |  | 0.23891 | 19891122A | 0.32068 | 0.30565 |  |  |  | 19891030A |  | 56.8114 | 19890613A | 108.8593 | 312.8917 | 19891030A |  | 1.0546 | 19891030A |  | 1.2987 | 19900314A | 6.3501 |  | 19891007A | 0.10428 | 0.23949 | 19891007A | 33.1498 | 860.2608 |  |  |  | 19891030A |  | 199.0677
| 19891030A |  | 7.6695 |  |  |  | 19891030A |  | 77.8282 | 19891122A | 10 | 10 |  |  |  | 19890815A | 1697.1355 | 724.6826 | 19890801A | 573.3024 |  | 19891030A |  | 9824.9355 | 19891122A | 0.082616 | 0.44443 | 19900218A | 0.3469 | 0.27233 |  |  |  | 19891122A | 10 | 16.4641 | 19890801A | 260.054 |  | 19891122A | 0.23577 | 0.78827 | 19891122A | 0.55645 | 1.0939 | 19900426A | 5.947 |  | 19891030A |  | 0.28042 | 19891030A |  | 396.6475 |  |  |  | 19891122A | 39.1356 | 84.2741
| 19891122A | 1.8067 |  |  |  |  | 19891122A | 19.8509 | 42.3626 | 19900218A | 3.4994 | 4.9713 |  |  |  | 19891007A | 1619.8969 | 839.3817 | 19890815A | 773.4451 | 8080.6079 | 19891122A | 289.4821 | 263.2911 | 19900218A | 0.19136 | 0.28921 | 19900314A | 0.94108 |  |  |  |  | 19900218A | 4.9857 | 16.0655 | 19890815A | 227.0021 | 350.9046 | 19900218A | 0.36956 | 0.42311 | 19900218A | 0.71646 | 0.69543 | 19900604A | 12.5712 |  | 19891122A | 0.074526 | 0.12761 | 19891122A | 24.8584 | 227.7086 |  |  |  | 19900218A | 15.4191 | 61.7249
| 19900218A | 1.497 |  |  |  |  | 19900218A | 17.0952 | 48.1571 | 19900314A | 33.0737 |  |  |  |  | 19891122A | 410.624 | 100 | 19891007A | 585.6234 | 5321.6737 | 19900218A | 467.8608 | 1117.158 | 19900314A | 0.1531 |  | 19900426A | 0.31815 |  |  |  |  | 19900314A | 33.4718 |  | 19891007A | 156.9046 | 72.3693 | 19900314A | 0.21407 |  | 19900314A | 1.1551 |  | 19941104A |  | 5.2351 | 19900218A | 0.094662 | 0.069045 | 19900218A | 6.3862 | 139.9527 |  |  |  | 19900314A | 179.3373
| 19900426A | 1.9549 |  |  |  |  | 19900314A | 14.1115 |  | 19900426A | 3.0452 |  |  |  |  | 19900218A | 58.1654 | 48.3175 | 19891030A |  | 5920.2904 | 19900314A | 1556.6215 |  | 19900426A | 0.08952 |  | 19900604A | 0.55571 |  |  |  |  | 19900426A | 8.5965 |  | 19891030A |  | 521.7159 | 19900426A | 0.25513 |  | 19900426A | 0.57328 |  | 19950112A | 2.5097 |  | 19900314A | 0.059999 |  | 19900314A | 9.2461 |  |  |  |  | 19900426A | 12.1072
| 19900604A | 2.7862 |  |  |  |  | 19900426A | 38.1096 |  | 19900604A | 4.6264 |  |  |  |  | 19900314A | 157.8098 |  | 19891122A | 385.2938 | 1476.8971 | 19900426A | 5580.5815 |  | 19900604A | 0.21213 |  | 19941104A |  | 0.18636 |  |  |  | 19900604A | 10.7836 |  | 19891122A | 265.3224 | 134.1975 | 19900604A | 0.36226 |  | 19900604A | 0.91797 |  | 19950312A |  | 3.8381 | 19900426A | 0.094996 |  | 19900426A | 9.6379 |  |  |  |  | 19900604A | 44.8805
| 19941104A |  | 3.3106 |  |  |  | 19900604A | 19.4498 |  | 19941104A |  | 3.2932 |  |  |  | 19900426A | 234.2823 |  | 19900218A | 250.044 | 748.4506 | 19900604A | 670.76 |  | 19941104A |  | 0.19628 | 19950112A | 0.6259 |  |  |  |  | 19941104A |  | 37.1799 | 19900218A | 173.8252 | 54.5336 | 19941104A |  | 0.66256 | 19941104A |  | 0.84892 | 19950313A | 3.5359 |  | 19900604A | 0.077546 |  | 19900604A | 18.5067 |  |  |  |  | 19941104A |  | 80.2902
| 19950112A | 1.3869 |  |  |  |  | 19941104A |  | 49.0848 | 19950112A | 5.7334 |  |  |  |  | 19900604A | 1683.1553 |  | 19900314A | 2206.2353 |  | 19941115A |  | 25000 | 19950112A | 0.016897 |  | 19950312A |  | 0.51027 |  |  |  | 19950112A | 1.2725 |  | 19900314A | 143.8481 |  | 19950112A | 0.40362 |  | 19950112A | 1.0295 |  | 19950404A | 3.575 | 5.1916 | 19941104A |  | 0.11541 | 19941104A |  | 116.5158 |  |  |  | 19950112A | 8.8677
| 19950312A |  | 2.9414 |  |  |  | 19950112A | 11.817 |  | 19950312A |  | 12.4519 |  |  |  | 19941115A |  | 21000 | 19900426A | 161.7675 |  | 19950312A |  | 3161.6969 | 19950312A |  | 0.13771 | 19950313A | 0.58616 |  |  |  |  | 19950312A |  | 18.5038 | 19900426A | 270.6984 |  | 19950312A |  | 1.0014 | 19950312A |  | 1.5116 | 19950405A |  | 3.8263 | 19950112A | 1.0096 |  | 19950112A | 2.9962 |  |  |  |  | 19950312A |  | 73.2076
| 19950313A | 1.276 |  |  |  |  | 19950312A |  | 35.5276 | 19950313A | 7.4882 |  |  |  |  | 19950312A |  | 233.4918 | 19900604A | 312.9374 |  | 19950313A | 1395.5641 |  | 19950313A | 0.006583 |  | 19950404A | 0.8945 | 0.71237 |  |  |  | 19950313A | 2.2102 |  | 19900604A | 164.2147 |  | 19950313A | 0.27095 |  | 19950313A | 0.85712 |  | 19950508A | 4.468 | 4.1373 | 19950312A |  | 0.13798 | 19950312A |  | 142.2624 |  |  |  | 19950313A | 7.6005
| 19950404A | 1.3732 | 12.3544 |  |  |  | 19950313A | 10.8249 |  | 19950404A | 3.3013 | 31.6065 |  |  |  | 19950313A | 200 |  |  |  |  | 19950405A |  | 87930.9842 | 19950404A | 0.023855 | 0.22806 | 19950405A |  | 1.6303 |  |  |  | 19950404A | 1.7249 | 55.7484 |  |  |  | 19950404A | 0.24963 | 2.1454 | 19950404A | 1.1441 | 2.8578 | 19950518A | 14.9392 |  | 19950313A | 0.047077 |  | 19950313A | 4.2895 |  |  |  |  | 19950404A | 11.3816 | 115.7443
| 19950405A |  | 5.6831 |  |  |  | 19950404A | 10.6556 | 137.3122 | 19950405A |  | 5.3932 |  |  |  | 19950405A |  | 4253.1716 |  |  |  | 19950518A | 2963.6669 |  | 19950405A |  | 0.17208 | 19950611A |  | 0.24693 |  |  |  | 19950405A |  | 45.7563 |  |  |  | 19950405A |  | 1.1023 | 19950405A |  | 2.7326 | 19950531A |  | 5.9742 | 19950404A | 0.04695 | 0.35785 | 19950404A | 1.2729 | 257.5245 |  |  |  | 19950405A |  | 80.1601
| 19950508A | 1.6227 | 3.8551 |  |  |  | 19950405A |  | 61.3917 | 19950508A | 1.2849 |  |  |  |  | 19950518A | 400 |  |  |  |  | 19950730A | 7338.7855 | 32211.7234 | 19950508A | 0.056782 |  | 19950730A | 0.86967 | 0.27838 |  |  |  | 19950508A | 2.0379 |  |  |  |  | 19950508A | 0.20488 |  | 19950508A |  | 1.6857 | 19950611A | 4.5653 | 3.1715 | 19950405A |  | 0.15441 | 19950405A |  | 146.5555 |  |  |  | 19950508A | 41.4705
| 19950518A | 1.9322 |  |  |  |  | 19950508A | 17.2939 |  | 19950518A | 1 |  |  |  |  | 19950730A | 7267.8999 |  |  |  |  | 19960326A |  | 4988.8975 | 19950518A | 0.052058 |  | 19950731B | 1.44 |  |  |  |  | 19950518A | 1 |  |  |  |  | 19950518A | 1.5625 |  | 19950611A |  | 0.81131 | 19950730A | 22.2418 | 16.6355 | 19950508A | 0.083654 |  | 19950508A | 10.3862 |  |  |  |  | 19950518A | 4.0722
| 19950531A |  | 7.5377 |  |  |  | 19950518A | 54.7878 |  | 19950531A |  | 24.8013 |  |  |  | 19960422A | 3902.1684 |  |  |  |  | 19960422A | 19024.1751 |  | 19950531A |  | 0.24686 | 19951117A | 0.7023 | 0.30067 |  |  |  | 19950531A |  | 29.7724 |  |  |  | 19950531A |  | 1.3423 | 19950730A | 1.6164 | 1.0603 | 19950731B | 18.9454 |  | 19950518A | 0.097309 |  | 19950518A | 10.5251 |  |  |  |  | 19950531A |  | 103.6761
| 19950611A | 1.6467 | 2.4206 |  |  |  | 19950531A |  | 95.2361 | 19950611A | 9.1294 | 11.0556 |  |  |  | 19970425A | 11497.3105 |  |  |  |  | 19970425A | 33442.0203 |  | 19950611A | 0.023843 | 0.082832 | 19960422A | 1.3604 |  |  |  |  | 19950611A | 1.2649 | 7.1485 |  |  |  | 19950611A | 0.2894 | 0.56439 | 19950731B | 1.8954 |  | 19951117A | 4.199 | 3.6251 | 19950531A |  | 0.22446 | 19950531A |  | 39.8864 |  |  |  | 19950611A | 4.7965 | 34.1508
| 19950730A | 5.4888 | 8.5149 |  |  |  | 19950611A | 25.7505 | 31.7213 | 19950730A | 5.8103 | 9.1388 |  |  |  | 19970426A | 8002.3412 |  |  |  |  | 19970426A | 59810.3632 |  | 19950730A | 0.24205 | 0.44719 | 19970425A | 0.90312 | 0.41104 |  |  |  | 19950730A | 26.7833 | 12.0626 |  |  |  | 19950730A | 0.74669 | 0.78192 | 19951117A | 0.86624 | 1.1492 | 19960422A | 17.4443 |  | 19950611A | 0.088749 | 0.21527 | 19950611A | 9.3826 | 68.5147 |  |  |  | 19950730A | 10.5512 | 91.0217
| 19950731B | 2.6541 |  |  |  |  | 19950730A | 66.4688 | 91.3253 | 19950731B | 3.3838 |  |  |  |  | 19970509A | 1226.1427 | 18449.765 |  |  |  | 19970509A | 14571.7973 | 56057.9796 | 19950731B | 0.1779 |  | 19970426A | 0.59597 | 0.36051 |  |  |  | 19950731B | 0.5 |  |  |  |  | 19950731B | 0.45541 |  | 19960422A | 2.2852 |  | 19970425A | 6.4213 |  | 19950730A | 0.16595 | 0.39066 | 19950730A | 13.1739 | 187.7608 |  |  |  | 19950731B | 5.9244
| 19951117A | 1.3775 | 5.8426 |  |  |  | 19950731B | 58.6162 |  | 19951117A | 4.1491 | 21.8617 | [12 empty] | 19951117A | 0.076369 | 0.34073 | 19970509A | 0.51428 | 0.16482 |  |  |  | 19951117A | 3.5811 | 30.2301 |  |  |  | 19951117A | 0.16394 | 0.84854 | 19970425A | 1.4393 | 2.1865 | 19970509A | 3.9235 | 3.928 | 19950731B | 0.081512 |  | 19950731B | 1.3081 |  |  |  |  | 19951117A | 29.8956 | 198.5534
| 19960422A | 4.4366 |  |  |  |  | 19951117A | 16.6008 | 83.8433 | 19960422A | 10.4289 | [13 empty] | 19960422A | 0.074182 | [7 empty] | 19960422A | 2.0473 |  |  |  |  | 19960422A | 0.92483 |  | 19970426A | 0.87038 | 1.2353 |  |  |  | 19951117A | 0.104 | 0.21283 | 19951117A | 2.9438 | 146.2593 |  |  |  | 19960422A | 19.0965
| 19970425A | 1.2522 | 8.8996 |  |  |  | 19960422A | 67.2766 |  | 19970425A | 7.4269 | 18.4424 | [12 empty] | 19970425A | 0.0796 | 0.4801 | [6 empty] | 19970425A | 1.91 | 20.203 |  |  |  | 19970425A | 0.53614 | 1.7754 | 19970509A | 0.73688 | 0.97857 |  |  |  | 19960422A | 0.17514 |  | 19960422A | 8.5823 |  |  |  |  | 19970425A | 17.0559 | 145.5512
| 19970426A | 1.2262 | 3.1341 |  |  |  | 19970425A | 23.4113 | 99.9486 | 19970426A | 4.1071 | 8.631 | [12 empty] | 19970426A | 0.083199 | 0.32665 | [6 empty] | 19970426A | 1.5 | 5.0988 |  |  |  | 19970426A | 0.27441 | 0.87474 | [6 empty] | 19970425A | 0.053597 | 0.37963 | 19970425A | 0.49591 | 110.3751 |  |  |  | 19970426A | 30.1954 | 50.8104
| 19970509A | 1.1932 | 4.1829 |  |  |  | 19970426A | 12.1525 | 49.0038 | 19970509A | 2.8663 | 2.9825 | [12 empty] | 19970509A | 0.079541 | 0.33006 | [6 empty] | 19970509A | 1.5 | 1.7996 |  |  |  | 19970509A | 0.2226 | 0.81376 | [6 empty] | 19970426A | 0.036705 | 0.23466 | 19970426A | 0.254 | 107.7793 |  |  |  | 19970509A | 7.1002 | 22.8211
[7 empty] | 19970509A | 13.0219 | 59.7101 | [35 empty] | 1.4125 |  |  |  | 19970509A | 0.0723 | 0.59487 | 19970509A | 1.0458 | 115.3854
0.21907